## cc
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO, SAN NICOLAS TOLENTINO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. ($) | P.U. (LETRA) | IMPORTE
CEA-1000-00 | MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM….
CEA-1000-01 | EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD. | LOTE. | 1 |  |  | 0
CEA-1001-00 | INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN….
CEA-1001-01 | EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE LAS ACTIVIDDES NECESARIAS PARA EL ACCESO Y NIVELACIÓN DEL EQUIPO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS | LOTE. | 1 |  |  | 0
CEA-1002-00 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN EN KM SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD….
CEA-1002-01 | EN CAMPO PAVIMENTADO. | KM. | 70 |  |  | 0
CEA-1004-00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN TRABAJANDO EN OPERACIONES ORDENADAS POR LA COMISIÓN….
CEA-1004-03 | TIPO NEUMATICA. | HORA. | 48 |  |  | 0
CEA-1005-00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN INACTIVO POR INSTRUCCIONES DE LA COMISIÓN O DURANTE EL FRAGUADO DE CEMENTACIONES….
CEA-1005-03 | TIPO NEUMATICA. | HORA. | 24 |  |  | 0
CEA-1007-00 | CONDUCTOR PARA POZOS DE BOMBEO. | LOTE | 1 |  |  | 0
CEA-1008-00 | DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTA | LOTE | 1 |  |  | 0
CEA-1010-00 | FLUÍDO DE PERFORACIÓN (ESPUMANTE) | LT | 400 |  |  | 0
CEA-1011-00 | ACARREO DE AGUAS EN CAMIONES TANQUE….
CEA-1011-01 | ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE 1ER KM. | M3. | 600 |  |  | 0
CEA-1011-02 | ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE KILÓMETROS SUBSECUENTES. | M3.KM. | 1000 |  |  | 0
CEA-1013-00 | PERFORACIÓN DE POZOS EN 10" EN MATERIAL….
CEA-1013-03 | TIPO III DE 0 A 100 M. | M. | 30 |  |  | 0
CEA-1013-02 | TIPO II DE 0 A 100 M. | M. | 70 |  |  | 0
CEA-1013-05 | TIPO II DE 100 A 200 M. | M. | 100 |  |  | 0
CEA-1014-00 | REGISTRO ELÉCTRICO DE PARAMETROS MULTIPLES (RESISTIVIDADES SP 10 CURVAS)
CEA-1014-01 | PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450 M. | PZA. | 1 |  |  | 0
CEA-1018-00 | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 10" A 18" EN MATERIAL….
CEA-1018-03 | TIPO III DE 0 A 100 M. | M. | 12 |  |  | 0
CEA-1015-00 | CEMENTACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME CON EQUIPO DE PERFORACIÓN. | M3. | 1.5 |  |  | 0
CEA-1016-00 | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 10" A 14" EN MATERIAL….
CEA-1016-03 | TIPO III DE 0 A 100 M. | M. | 18 |  |  | 0
CEA-1016-02 | TIPO II DE 0 A 100 M. | M. | 70 |  |  | 0
CEA-1016-05 | TIPO II DE 100 A 200 M. | M. | 100 |  |  | 0
SUM_TUB-01 | SUMINISTRO DE TUBERIA LISA DE ACERO AL CARBÓN PARA CONTRA ADEME DE 16" X 1/4" DE ESPESOR | M. | 12 |  |  | 0
SUM_TUB-02 | SUMINISTRO DE TUBERIA LISA DE ACERO AL CARBÓN PARA ADEME DE 8" X 1/4" DE ESPESOR | M. | 12 |  |  | 0
SUM_TUB-03 | SUMINISTRO DE TUBERIA RANURADA TIPO CANASTILLA DE ACERO AL CARBÓN PARA ADEME DE 8" X 1/4" DE ESPESOR | M. | 188 |  |  | 0
CEA-1026-00 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELÉCTRICO…. | M. | 212 |  |  | 0
CEA-1027-00 | SUM. Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO TIPO ÍGNEO DE 1/4" A 1/2" | M3. | 16 |  |  | 0
S/N | M3/KM ACARREO DE GRAVA | M3/KM | 5488 |  |  | 0
CEA-1029-00 | DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS….
CEA-1029-03 | 101 MM (4") COMPRENDIDA ENTRE 150 Y 200 METROS DE LONGUITUD | LOTE | 1 |  |  | 0
CEA-1030-00 | HORA EFECTIVA BOMBEO POZO EMPLEANDO BOMBO VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA,EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS 1ERAS 24 HRS....
CEA-1030-03 | 101 MM (4") COMPRENDIDA ENTRE 150 Y 200 METROS DE LONGUITUD | HR. | 48 |  |  | 0
CEA-1031-00 | DISPOSICIÓN DE RESIDUOS | LOTE | 1 |  |  | 0
CEA-1032-00 | RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE AGUA Y ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y BACTEREOLÓGICO ASÍ COMO DE METALES PESADOS | LOTE | 1 |  |  | 0
CEA-1033-00 | BROCAL DE CEMENTO CON TUBOS ENGRAVADORES (SEGÚN DISEÑO) | LOTE | 1 |  |  | 0
CEA-1034-00 | VIDEOGRABACIÓN DE POZO | LOTE | 1 |  |  | 0
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CON LETRA INCLUYE IVA |  |  |  |  | SUBTOTAL | 0
0 |  |  |  |  | I.V.A. (16.00%) | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE. | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.